Совет экономической взаимопомощи

СТАНДАРТ СЭВ

СТ СЭВ 3506-81

Единая система конструкторской документации СЭВ.

Чертежи строительные

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ

Элементы водопровода

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 10 октября 1983 г. № 215 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 3506-81 "Единая система конструкторской документации СЭВ. Чертежи строительные. Обозначения условные графические. Элементы водопровода"

введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР

в народном хозяйстве СССР

с 01.01.84

в договорно-правовых отношениях по сотрудничеству

с 01.01.84

|  | СТАНДАРТ СЭВ | СТ СЭВ 3506-81 |
| --- | --- | --- |
| СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ | Единая система конструкторской документации СЭВ. Чертежи строительные Обозначения условные графические |  |
|  | Элементы водопровода | Группа Т52 |

Настоящий стандарт СЭВ устанавливает условные графические обозначения элементов водопровода в схемах и чертежах.

1. Размеры обозначений в схемах и чертежах водопровода применяют в зависимости от компоновки и насыщенности схемы или чертежа без соблюдения масштаба.

При необходимости указания размещения и габаритов элементов систем, размеры обозначений применяют в масштабе чертежа.

2. Условные графические обозначения водопровода допускается сопровождать буквенными, цифровыми или буквенно-цифровыми обозначениями, уточняющими техническую характеристику обозначаемого элемента.

Указанные обозначения разъясняют на чертежах.

3. Условные графические обозначения, приведенные в данном стандарте СЭВ, допускается, при необходимости, дополнять другими условными графическими обозначениями.

Пояснения к указанным обозначениям приводятся на чертежах.

4. Обозначения элементов водопровода приведены в таблице.

Утвержден Постоянной Комиссией по сотрудничеству в области стандартизации Гавана, декабрь 1981 г.

| Наименование | Условное обозначение |
| --- | --- |
| 1. Водозаборы |
| 1.1. Скважина водозаборная |  |
| 1.2. Колодец шахтный |  |
| 1.3. Колодец водосборный |  |
| 1.4. Водозабор грунтовой воды горизонтальный |  |
| 1.5. Водозабор поверхностной воды |  |
| 1.6. Каптаж (перехват) родника |  |
| 2. Сооружения очистки и подъема воды |
| 2.1. Станция очистки воды |  |
| 2.2. Станция насосная |  |
| 2.3. Станция водонапорная |  |
| 3. Резервуары |
| 3.1. Резервуар закрытый |  |
| 3.2. Резервуар открытый |  |
| 3.3. Башня водонапорная |  |
| 4. Сеть |
| 4.1. Водомер |  |
| 4.2. Гидрант подземный на сети |  |
| 4.3. Гидрант подземный на ответвлении |  |
| 4.4. Гидрант надземный на сети |  |
| 4.5. Гидрант надземный на ответвлении |  |
| 4.6. Колонка водоразборная |  |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор - делегация ПНР в Постоянной Комиссии по сотрудничеству в области стандартизации.

2. Тема - 01.634.14-78.

3. Стандарт СЭВ утвержден на 50-м заседании ПКС.

4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:

|  | Сроки начала применения стандарта СЭВ |
| --- | --- |
| Страны - члены СЭВ | в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству | в народном хозяйстве |
| НРБ | Январь 1984 г. | Январь 1984 г. |
| ВНР | Январь 1985 г. | Январь 1985 г. |
| СРВ |  |  |
| ГДР | Январь 1985 г. | Январь 1985 г. |
| Республика Куба |  |  |
| МНР |  |  |
| ПНР | Январь 1986 г. | Январь 1986 г. |
| СРР |  |  |
| СССР | Январь 1984 г. | Январь 1984 г. |
| ЧССР | Июль 1985 г. | Июль 1985 г. |

5. Срок первой проверки - 1988 г., периодичность проверки - 5 лет.