ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ

РАЗМЕРЫ УСЛОВНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ГОСТ 2.747-68*

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

мОСКВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Единая система конструкторской документации ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ. РАЗМЕРЫ УСЛОВНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ Unified system for design documentation. Graphic identifications in schemes. Dimensions of graphical symbols | ГОСТ 2.747-68* |
| --- | --- |

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР в декабре 1967 г. Срок введения установлен

с 01.01.71

* Переиздание (октябрь 1994 г.) с Изменением №1 утвержденным в июле 1991 г. (ИУС 10-91)

1. Настоящий стандарт устанавливает размеры условных графических обозначений электрических элементов.

2. Размеры условных графических обозначений приведены в таблице.

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1, 2. (Исключены, Изм. № 1) |  |
| 3. По ГОСТ 2.755-87 |  |
| 4. (Исключен, Изм. № 1). |  |
| 5. Элемент нагревательный |  |
| 6-9. (Исключены, Изм. № 1). |  |
| 10. Прибор измерительный |  |
| 11. Промежуток искровой |  |
| 12. Предохранитель плавкий |  |
| 13. По ГОСТ 2.756-87 |
| 14. Контакт телефонного гнезда и телефонного ключа без фиксации |  |
| 15. Контакт телефонного гнезда с фиксацией |  |
| 16. По ГОСТ 2.756-87 |
| 17. Гнездо телефонное |  |
| пп. 18-21 по ГОСТ 2.755-87 пп. 22-23 по ГОСТ 2.756-76 пп. 24-25 по ГОСТ 2.728-74 26. (Исключен, Иэм. № 1). |
| 27. Обмотка трансформатора |  |
| 28- 32 (Исключены, Изм. № 1). |  |
| Пп 33, 34 по ГОСТ 2 730-73 |
| 35-40 (Исключены. Изм. №1). |  |
| 41. Устройство квантовое |  |
| 42. (Исключен, Изм. №1). |
| 43. Противовес |  |
| 44. Аппарат телефонный. Общее обозначение |  |
| 45. Коммутатор телефонный и факсимильный. Общее обозначение |  |
| 46. Телефон |  |
| 47. Микрофон |  |
| 48. Громкоговоритель (репродуктор) |  |
| 49. Головка акустическая |  |
| 50. Звонок электрический 51. (Исключен, Изм. № 1). |  |
| 52. Электрозапал (пиропатрон) |  |
| 53-55. (Исключены, Изм. № 1). |  |